## Wycena szczegółowa 2026
Załącznik nr 2A do Formularza Oferty - wycena szczegółowa
„Konserwacja we wskazanych budynkach (m. in. malowanie pomieszczeń, położenie paneli podłogowych, dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, wymiana armatury sanitarnej, wymiana orynnowania, położenie płytek ceramicznych, zabudowa wiaty garażowej) w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”.
|  |  |  | domek A | domek D | domek E | domek F | domek H | domek I | domek J | domek K | domek L | domek N | Domek O | Biuro 48 | Biuro 48P wrasztat | PUR Karlino 48M | RAZEM |  |  |  | UWAGI
lp. | opis | dodatkowy opis | j.m. | VAT 8% | [10 empty] | VAT 23% |  | VAT 8% |  | cena netto | wartość brutto 8% | wartość brutto 23%
1 | szpachlowanie ubytków, ewentualne zrywanie tapet, ewentualne usunięcie zgrzybiałych powierzchni, gruntowanie podłoża i malowanie ścian; malowanie aż do uzyskania właściwego efektu kolorystycznego bez przebić itp. | malowanie farbami lateksowymi Dekoral lub Śnieżka wg zatwierdzonej palety kolorów | m2 | 399.8 | 103.25 | 563 |  | 7.5 | 96 | 144 | 128.145 | 100.5 | 48 | 7.5 | 17.93 | 16 |  | 1631.625 |  | 0 | 0 | pomieszczenia będą wskazane przez Zamawiającego
2 | malowanie z użyciem lakieru wodnego | do wysokości 1,6m | m2 | [7 empty] | 17.92 | [6 empty] | 17.92 |  | 0 | 0 | pomieszczenia będą wskazane przez Zamawiającego
3 | glazura wraz ze zdjęciem starej warstwy i jej utylizacją, wyrównaniem właściwym podłoża, wykonanie warstwy foli w płynie, położeniem nowej wskazanej glazury, fuga 1 mm, wraz z materiałem; ułożenie do wysokości 2 m nad podłogę oraz terrakota wraz ze zdjęciem starej warstwy do izolacji i jej utylizacją, wykonanie warstwy foli w płynie, wyrównaniem właściwym podłoża, położeniem nowej terrakoty wskazanej, fuga 3 mm, wraz z materiałem, wykonanie właściwych spadków do kratek istniejących wraz z ich wymiana na nowe Ferro DN50 450.0 | Cersanit płytka ścienna Artiga Green, Artiga light green inserto flower, Artiga light green 250x350 mm oraz Cersanit płytka podłogowa Artiga Green 333x333 mm, folia w płynie WODER E firmy Atlas lub równoważne | m2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 8.7 |  | 18 |  |  |  | 44.7 |  | 0 | 0
4 | Wykonanie fartucha kuchennego z płytek ceramicznych – demontaż istniejącej okładziny ściennej wraz z utylizacją, przygotowanie i wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie, ułożenie glazury ściennej wskazanej, spoinowanie fugą 1 mm | Cersanit płytka ścienna Artiga Green, Artiga light green inserto flower, Artiga light green 250x350 mm oraz Cersanit płytka podłogowa Artiga Green 333x333 mm, folia w płynie WODER E firmy Atlas lub równoważne | m3 | [11 empty] | 5.16 |  |  | 5.16 |  | 0 | 0
5 | Demontaż starego oraz dostawa i montaż nowego WC kompaktu z odpływem poziomym z rurą odpływową, wężykiem podłączeniowym i zaworem kątowym Valvex Eko 1/2 1482110 | Cersanit MITO TK001-009 | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
6 | Demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej umywalki ściennej kpl. z uchwytami z otworem na baterię stojącą | MITO 55 cm | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
7 | Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych kranów do umywalek MITO w kpl. z wężykami | Grohe BauEdge (nr art.. 23330000) lub równoważna | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
8 | Demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej kabiny prysznicowej z brodzikiem akrylowym ze stelażem i z syfonem | O wymiarach 80 x 80 cm Sanplast lub 90 x 90 | kpl. |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
9 | Demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej baterii prysznicowej z termostatem bez wylewki ze słuchawką | Hansgrohe Ecostat z termostatem (nr art.. 13211000) + natrysk przesuwany Hansgrohe Vernis Blend (nr art.. 26275000) lub równoważne | kpl. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
10 | dostawa i montaż z podłączeniem elektrycznym wentylatorów wyciągowych |  | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
11 | demontaż starego grzejnika, dostawa i montaż grzejnika o takiej samej mocy grzewczej w wskazanych pomieszczeniach | wraz z zaworem powrotnym oraz głowicą termostatyczna z regulatorem | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0
12 | naprawa podestu/ schodów wejściowych | wymiana kafli na stopniach i uszkodzonych na podeście | kpl. |  | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 0
13 | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rynien Ø 150 mm w systemie GALECO STAL wraz z renajzami i pracami adaptacyjnymi | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rynien Ø 150 mm w systemie GALECO STAL wraz z renajzami i pracami adaptacyjnymi | mb |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 | [7 empty] | 111 |  | 0 | 0 | kolor RAL8019 (ciemny brąz)
14 | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rury spustowej Ø 100 mm w systemie GALECO STAL wraz z uchwytami i kolankami | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rury spustowej Ø 100 mm w systemie GALECO STAL wraz z uchwytami i kolankami | mb |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | [7 empty] | 60 |  | 0 | 0 | kolor RAL8019 (ciemny brąz)
15 | drzwi zewnętrzne GERDA Werona (ciepłe) wraz z futryną - demontaż obecnych drzwi wraz z utylizacją oraz montaż nowych wraz z obróbką | w kpl. z klamką i kluczami (2 zamki) | szt | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0 | 0
16 | Dostawa i montaż paneli podłogowych w klasie ścieralności AC5 | w kpl. z pianką i folią; kolor zbliżony do sosny/dębu - do ustalenia z Zamawiającym | m2 |  |  | 63.76 |  |  | 27.8 | [5 empty] | 15.6 |  | 63.76 | 170.92 |  | 0 | 0
17 | dostawa i montaż listew przypodłogowych z listwami progowymi | w kolorze pasującym do panel | mb |  |  | 46.86 |  |  | 26.2 | [5 empty] | 16 |  | 46.86 | 135.92 |  | 0 | 0
18 | dostawa i montaż paneli winylowych w klasie ścieralności AC5 wraz z progiem | klejone bezpośredni do podłoża | [12 empty] | 6 |  | 6 | 12 |  | 0 | 0
19 | zabudowa wiaty garażowej wg załącznika | Załącznik 2b | kpl. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
20 | Obróbka komina ponad dachem – zaślepienie istniejących kanałów wentylacyjnych cegłą klinkierową, uszczelnienie i trwałe wykończenie. Montaż turbowentu kominowego odpowiedniej średnicy przeznaczonego do wspomagania ciągu kominowego, wraz z osadzeniem na przewodzie, zamocowaniem i sprawdzeniem prawidłowego działania | Spiroflex Ø200 lub równoważny | kpl. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
21 | Renowacja i wykonanie elewacji w systemie ocieplenia – oczyszczenie powierzchni elewacji z zabrudzeń i luźnych warstw, naprawa uszkodzeń ocieplenia poprzez szpachlowanie ubytków i dziur w warstwie styropianu wraz z wyrównaniem powierzchni, wykonanie warstwy zbrojonej w miejscach wymagających napraw, gruntowanie podłoża. Wykonanie tynku cienkowarstwowego strukturalnego typu silikonsilikatowego lub silikonowego, o strukturze „baranek”, grubość ziarna 1,5mm, tynk w kolorze wskazanym przez Zamawiającego | tynk BOLIX lub tożsamy | m2 |  | 167 | [12 empty] | 167 |  | 0 | 0
|  | CENA za domek NETTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENA za domek BRUTTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kontrolka | 0
razem brutto 8% | [18 empty] | 0
razem brutto 23% | [18 empty] | 0
razem brutto | [18 empty] | 0

## Przedmiary do wyceny
|  |  |  | domek A | domek D | domek E | domek F | domek H | domek I | domek J | domek K | domek L | domek N | Domek O | Biuro 48 | Biuro 48P wrasztat | PUR Karlino 48M | RAZEM
lp. | opis | dodatkowy opis | j.m. | VAT 8% | [10 empty] | VAT 23% |  | VAT 8%
1 | szpachlowanie ubytków, ewentualne zrywanie tapet, ewentualne usunięcie zgrzybiałych powierzchni, gruntowanie podłoża i malowanie ścian; malowanie aż do uzyskania właściwego efektu kolorystycznego bez przebić itp. | malowanie farbami lateksowymi Dekoral lub Śnieżka wg zatwierdzonej palety kolorów | m2 | 399.8 | 103.25 | 563 |  | 7.5 | 96 | 144 | 128.145 | 100.5 | 48 | 7.5 | 17.93 | 16 |  | 1631.625
2 | malowanie z użyciem lakieru wodnego | do wysokości 1,6m | m2 | [7 empty] | 17.92 | [6 empty] | 17.92
3 | glazura wraz ze zdjęciem starej warstwy i jej utylizacją, wyrównaniem właściwym podłoża, wykonanie warstwy foli w płynie, położeniem nowej wskazanej glazury, fuga 1 mm, wraz z materiałem; ułożenie do wysokości 2 m nad podłogę oraz terrakota wraz ze zdjęciem starej warstwy do izolacji i jej utylizacją, wykonanie warstwy foli w płynie, wyrównaniem właściwym podłoża, położeniem nowej terrakoty wskazanej, fuga 3 mm, wraz z materiałem, wykonanie właściwych spadków do kratek istniejących wraz z ich wymiana na nowe Ferro DN50 450.0 | Cersanit płytka ścienna Artiga Green, Artiga light green inserto flower, Artiga light green 250x350 mm oraz Cersanit płytka podłogowa Artiga Green 333x333 mm, folia w płynie WODER E firmy Atlas lub równoważne | m2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 8.7 |  | 18 |  |  |  | 44.7
4 | Wykonanie fartucha kuchennego z płytek ceramicznych – demontaż istniejącej okładziny ściennej wraz z utylizacją, przygotowanie i wyrównanie podłoża, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie, ułożenie glazury ściennej wskazanej, spoinowanie fugą 1 mm | Cersanit płytka ścienna Artiga Green, Artiga light green inserto flower, Artiga light green 250x350 mm oraz Cersanit płytka podłogowa Artiga Green 333x333 mm, folia w płynie WODER E firmy Atlas lub równoważne | m2 | [11 empty] | 5.16 |  |  | 5.16
5 | Demontaż starego oraz dostawa i montaż nowego WC kompaktu z odpływem poziomym z rurą odpływową, wężykiem podłączeniowym i zaworem kątowym Valvex Eko 1/2 1482110 | Cersanit MITO TK001-009 | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
6 | Demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej umywalki ściennej kpl. z uchwytami z otworem na baterię stojącą | MITO 55 cm | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
7 | Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych kranów do umywalek MITO w kpl. z wężykami | Grohe BauEdge (nr art.. 23330000) lub równoważna | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
8 | Demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej kabiny prysznicowej z brodzikiem akrylowym ze stelażem i z syfonem | O wymiarach 80 x 80 cm Sanplast lub 90 x 90 | kpl. |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3
9 | Demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej baterii prysznicowej z termostatem bez wylewki ze słuchawką | Hansgrohe Ecostat z termostatem (nr art.. 13211000) + natrysk przesuwany Hansgrohe Vernis Blend (nr art.. 26275000) lub równoważne | kpl. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
10 | dostawa i montaż z podłączeniem elektrycznym wentylatorów wyciągowych |  | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
11 | demontaż starego grzejnika, dostawa i montaż grzejnika o takiej samej mocy grzewczej w wskazanych pomieszczeniach | wraz z zaworem powrotnym oraz głowicą termostatyczna z regulatorem | kpl. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
12 | naprawa podestu/ schodów wejściowych | wymiana kafli na stopniach i uszkodzonych na podeście | kpl. |  | 1 | [12 empty] | 1
13 | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rynien Ø 150 mm w systemie GALECO STAL wraz z renajzami i pracami adaptacyjnymi | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rynien Ø 150 mm w systemie GALECO STAL wraz z renajzami i pracami adaptacyjnymi | mb |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 | [7 empty] | 111
14 | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rury spustowej Ø 100 mm w systemie GALECO STAL wraz z uchwytami i kolankami | demontaż starego systemu, dostawa i montaż rury spustowej Ø 100 mm w systemie GALECO STAL wraz z uchwytami i kolankami | mb |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | [7 empty] | 60
15 | drzwi zewnętrzne GERDA Werona (ciepłe) wraz z futryną - demontaż obecnych drzwi wraz z utylizacją oraz montaż nowych wraz z obróbką | w kpl. z klamką i kluczami (2 zamki) | szt | 1 | [13 empty] | 1
16 | Dostawa i montaż paneli podłogowych w klasie ścieralności AC5 | w kpl. z pianką i folią; kolor zbliżony do sosny/dębu - do ustalenia z Zamawiającym | m2 |  |  | 63.76 |  |  | 27.8 | [5 empty] | 15.6 |  | 63.76 | 170.92
17 | dostawa i montaż listew przypodłogowych z listwami progowymi | w kolorze pasującym do panel | mb |  |  | 46.86 |  |  | 26.2 | [5 empty] | 16 |  | 46.86 | 135.92
18 | dostawa i montaż paneli winylowych w klasie ścieralności AC5 wraz z progiem | klejone bezpośredni do podłoża | [12 empty] | 6 |  | 6 | 12
19 | zabudowa wiaty garażowej wg załącznika | Załącznik 2b | kpl. | [12 empty] | 1 |  | 1
20 | Obróbka komina ponad dachem – zaślepienie istniejących kanałów wentylacyjnych cegłą klinkierową, uszczelnienie i trwałe wykończenie. Montaż turbowentu kominowego odpowiedniej średnicy przeznaczonego do wspomagania ciągu kominowego, wraz z osadzeniem na przewodzie, zamocowaniem i sprawdzeniem prawidłowego działania | Spiroflex Ø200 lub równoważny | kpl. | [12 empty] | 1 |  | 1
21 | Renowacja i wykonanie elewacji w systemie ocieplenia – oczyszczenie powierzchni elewacji z zabrudzeń i luźnych warstw, naprawa uszkodzeń ocieplenia poprzez szpachlowanie ubytków i dziur w warstwie styropianu wraz z wyrównaniem powierzchni, wykonanie warstwy zbrojonej w miejscach wymagających napraw, gruntowanie podłoża. Wykonanie tynku cienkowarstwowego strukturalnego typu silikonsilikatowego lub silikonowego, o strukturze „baranek”, grubość ziarna 1,5mm, tynk w kolorze wskazanym przez Zamawiającego | tynk BOLIX lub tożsamy | m2 |  | 167 | [12 empty] | 167